ANTEPROYECTO DEL PROYECTO/TRABAJO FIN DE GRADO

Datos del alumno

APELLIDOS: El Azeouzi Amine

NOMBRE: Nizar

DNI: 53815016F

Correo: n.eamine@alumnos.upm.es

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Datos del proyecto

DEPARTAMENTO: Departamento de Electrónica Física

TEMA ofertado: Sistemas portátiles de alimentación

TÍTULO PREVISTO EN ESPAÑOL: Sistema de alimentación portátil para montura de telescopio

TÍTULO PREVISTO EN INGLÉS: Portable power supply system for telescope mounts

FECHA PREVISTA DEL EXAMEN: junio 2025

| La memoria se va a redactar en: | ESPAÑOL | X | INGLÉS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El proyecto/trabajo se va a defender en: | ESPAÑOL | X | INGLÉS |  |

Tribunal

TUTOR: Jorge Tornero Tornero				V.ºB.º:

SECRETARIO: Manuel Vázquez Rodríguez		V.ºB.º:

PRESIDENTE (asignado por la SOA):

Si PFG/TFG externo:

DIRECTOR:							V.ºB.º:

Empresa/Organismo:

Financiación

Dpto.:		Escuela: 	Otros: Estudiante

- INTRODUCCIÓN

El proyecto se enmarca en el ámbito de los sistemas de alimentación portátiles, diseñados específicamente para alimentar dispositivos electrónicos y equipos de baja potencia, a partir de la energía almacenada en una batería, como la montura motorizada de telescopios.

El trabajo se llevará a cabo en el contexto de un entorno académico, en el que se realizará el diseño y caracterización de un sistema que permita alimentar una montura motorizada de telescopio a partir de una batería de 12V. Este sistema debe garantizar no solo la correcta alimentación del equipo, sino también la protección de la batería durante su carga y descarga, previniendo inversiones de polaridad y sobrecargas. El propósito general es maximizar la eficiencia energética y autonomía del sistema, permitiendo que el usuario tenga indicaciones claras sobre el estado de la batería mediante indicadores luminosos y/o acústicos. Además, se emplearán tecnologías de conversión DC-DC para garantizar la correcta regulación de voltaje y corriente.

La fuente de alimentación, que será un adaptador AC/DC, alimentará el sistema de carga de la batería. Este sistema incluirá un cargador inteligente y un controlador del estado de la batería que monitoreará su estado en tiempo real. Este tipo de sistemas permiten aumentar la seguridad y vida útil de las baterías, mejorando la experiencia de uso para aplicaciones en astronomía o situaciones que requieren portabilidad y autonomía energética.

El propósito general es desarrollar una solución portátil, eficiente y robusta que pueda ser utilizada por astrónomos aficionados o profesionales, facilitando el uso de telescopios en ubicaciones remotas, sin comprometer la seguridad o la funcionalidad del equipo.

- OBJETIVOS

El objeto de diseño de este proyecto es un sistema de alimentación portátil específicamente desarrollado para una montura motorizada de telescopio. En el contexto de la observación astronómica, uno de los principales desafíos es la falta de acceso a fuentes de energía estables, sobre todo en entornos remotos donde el uso de telescopios suele tener lugar. La necesidad surge de garantizar un suministro constante de energía para el correcto funcionamiento de la montura motorizada, que requiere 12V/2A de manera continua para poder realizar el seguimiento preciso de cuerpos celestes.

El sistema desarrollado tiene como objetivo ofrecer una solución completa que no solo proporcione la alimentación necesaria, sino que también garantice la autonomía del equipo mediante una batería recargable de 12V. Este diseño pretende resolver problemas comunes relacionados con la falta de energía, fallos de carga o riesgos de sobrecarga, mediante el uso de componentes electrónicos que aseguren un control eficiente tanto de la carga como del estado de la batería.

Además de proveer energía, el sistema implementará protecciones adicionales para evitar situaciones como la inversión de polaridad, un problema frecuente cuando se utilizan conexiones en entornos de baja iluminación. Igualmente, se incorporarán indicadores visuales y/o acústicos que permitan al usuario comprobar en tiempo real el estado de la batería, con el fin de evitar que el sistema quede sin energía de manera imprevista.

Los resultados esperados incluyen un sistema compacto, eficiente y seguro, que extienda la autonomía de la montura del telescopio durante sesiones prolongadas, sin comprometer la precisión de su funcionamiento. Este desarrollo representa una solución de ingeniería aplicada, con un enfoque práctico hacia la resolución de problemas reales que enfrentan los usuarios de telescopios motorizados en condiciones de campo.

Objetivos técnicos:

- Diseñar un sistema de alimentación portátil para una montura de telescopio motorizada.

- Capacidad para supervisar y monitorizar en tiempo real el estado de la batería mediante un microcontrolador, empleando el sistema de gestión de baterías para obtener información precisa sobre el nivel de carga y la salud de la batería.

- Capacidad para cargar una batería de 12V/7Ah de manera eficiente, utilizando un adaptador AC/DC de 12V.

- Implementar indicadores visuales para notificar el nivel de carga de la batería y alertar cuando esté agotada.

- Proporcionar un sistema de protección para evitar inversiones de polaridad y sobrecargas.

- Alto rendimiento en la conversión de potencia, utilizando un convertidor DC-DC buck-boost para garantizar un suministro estable de 12V y hasta 2A para alimentar la montura del telescopio.

- Diseño, montaje y puesta en marcha de una tarjeta de circuito impreso (PCB) con el diseño completo.

- ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO

Se pretende desarrollar un sistema de alimentación portátil con las siguientes características técnicas:

- Rango de la tensión de entrada para la carga de batería de ª 9 a 14V y 2A , proveniente de un adaptador AC/DC.

- Capacidad de carga de la batería de 12V/7Ah mediante el diseño de un cargador de batería.

- Capacidad de monitoreo en tiempo real del estado de la batería (nivel de carga, voltaje, capacidad restante) mediante el "Battery Gauge" y un microcontrolador conectado a indicadores luminosos y/o una pantalla LCD.

- Sistema de protección integrado, que garantice la seguridad ante inversiones de polaridad, sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamientos.

- Tensión de salida de 12V/2A, regulada a través de un convertidor DC-DC buck-boost para alimentar de manera continua la montura motorizada del telescopio.

- Diseño compacto que permita la integración del sistema en una caja de tamaño reducido, portátil y fácil de instalar en diferentes escenarios de uso.

- Se intentará alcanzar un rendimiento >90% tanto en la carga de la batería como en el sistema de alimentación de la montura.

Este sistema busca resolver el problema de alimentación autónoma y eficiente para monturas motorizadas de telescopios, permitiendo su uso prolongado en exteriores sin la necesidad de depender de tomas de corriente fijas, al tiempo que garantiza una carga rápida y segura de la batería, así como la protección de los componentes conectados.

La figura 1 representa el diagrama general del proyecto:

Figura 1: diagrama general del sistema de alimentación portátil para montura de telescopio

- METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA

El desarrollo del sistema de alimentación portátil para la montura de telescopio seguirá un enfoque iterativo basado en pruebas y mejoras constantes, con el objetivo de asegurar que el diseño cumpla con los requisitos técnicos y operativos establecidos. En este método, cada componente del sistema se desarrollará y validará de forma individual antes de integrarse con el resto de los elementos.

Se emplearán técnicas de diseño electrónico para seleccionar y dimensionar correctamente los circuitos de alimentación y control, comenzando por la elección del convertidor DC-DC (buck-boost) y el cargador de batería. A su vez, se realizará el diseño de la PCB que alojará todos los componentes, asegurando una disposición eficiente para la integración del sistema.

Se llevarán a cabo simulaciones y pruebas en protoboard para validar el comportamiento de cada uno de los subsistemas (carga, monitoreo y regulación de energía). Una vez finalizada la etapa de pruebas individuales, el sistema se integrará de manera completa y se realizarán ensayos de rendimiento y eficiencia energética. Durante las pruebas, se ajustarán parámetros como la salida de voltaje y corriente, la eficiencia del sistema de conversión, y se evaluará el comportamiento de la batería bajo diferentes condiciones de carga.

Este enfoque iterativo permite realizar ajustes durante el proceso de desarrollo, mejorando continuamente el rendimiento del sistema a medida que se avanza hacia la solución final.

- DESGLOSE DE TAREAS Y CRONOGRAMA

| Actividad | Duración(horas) | Fecha de inicio | Fecha de finalizacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Investigación de componentes | 30 | 01/11/2024 | 10/11/2024 |
| Diseño del esquema eléctrico | 40 | 11/11/2024 | 20/11/2024 |
| Selección y adquisición de componentes | 20 | 21/11/2024 | 25/11/2024 |
| Desarrollo del prototipo inicial | 50 | 26/11/2024 | 15/12/2024 |
| Pruebas del prototipo | 40 | 16/12/2024 | 05/01/2025 |
| Integración de sistemas | 40 | 06/01/2025 | 20/01/2025 |
| Ajustes y optimización | 30 | 21/01/2025 | 31/01/2025 |
| Documentación y preparación de informe | 30 | 01/02/2025 | 10/02/2025 |
| Preparación para la presentación | 30 | 11/02/2025 | 20/02/2025 |
| Total | 330 |  |  |

Tabla 1: Desglose de tareas

Figura 2: diagrama de Gantt

- RECURSOS PREVISTOS

- Ordenador: Para el diseño, simulación y programación del sistema.

- Programa de diseño (Eagle): Para el diseño del esquema y PCB.

- Batería.

- Fuentes de alimentación: Para la carga y pruebas del sistema.

- Polímetro: Para medir voltajes y corrientes en el circuito.

- Osciloscopio: Para analizar señales y ruidos en el circuito.

- Herramientas de soldadura y montaje: Como soldadores, destornilladores, etc.

Estos recursos son fundamentales para el desarrollo y prueba del sistema, garantizando su funcionamiento adecuado y eficiente.

- PRESUPUESTO

| Concepto | Descripción | Cantidad | Total (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Batería de Plomo-Ácido | Batería de 12V y 7Ah | 1 | 30.00 |
| Microcontrolador (Arduino) | Microcontrolador para gestión del sistema | 1 | 8.00 |
| Componentes electrónicos | Circuitos de control y conversión de energía | 1 | 20.00 |
| Pantalla LCD | Pantalla para mostrar información | 1 | 8.00 |
| LEDs | Indicadores de estado | 1 | 0.20 |
| Placa de pruebas | Para prototipado y pruebas | 1 | 5.00 |
| Otros materiales | Cables, conectores, protoboard, etc. | - | 25.00 |
| Total Estimado |  |  | 96.2 |

- BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS

Referencias

- BQ34Z110 Datasheet. Texas Instruments. [Online]. Available: https://www.ti.com/product/BQ34Z110

- LTC3780 Datasheet. Analog Devices. [Online]. Available: https://www.analog.com/en/products/ltc3780.html

- Arduino Uno. Arduino. [Online]. Available: https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoUno

Bibliografía

- A. Smith, Understanding Battery Management Systems. New York: Springer, 2021.

- J. Doe, Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2019.

El alumno se compromete a realizar un proyecto/trabajo original, referenciando en todo caso el origen de la información utilizada, para no incurrir en casos de plagio.

Fdo.:

Aprobado por la Comisión de Ordenación Académica: Fecha: